令和7年9月22日

各　　位

香南市商工会

会長　畠中　義雄

香南市商工会館　2F会議室　エアコン取替工事　見積書提出について（依頼）

香南市商工会館2F会議室エアコンについて、下記の通り取替を予定しております。つきましては、見積書を提出いただける会員事業者の方は、参加申込書を令和7年10月15日（水）　17：00までに当商工会までご提出ください。

- 工事概要

- 工事名	香南市商工会館　2F　エアコン取替

- 工事場所	香南市赤岡町691-2　2F会議室

- 工期	令和7年12月26日（金）

- 工事施工方式	単体企業によるもの

- 仕様	別添の通り

- 質疑・現地見学について

令和7年9月22日（月）から10月15日（水）　までにお願いします。

見学ご希望の方は事前にお電話をお願いします。

- 見積参加について	令和7年8月31日現在で当商工会の会員事業所の方が見積もりに参加頂けます。見積を提出して頂ける方は、令和7年10月15日（金）　17時までに見積参加申込書に必要事項を記載の上、当商工会宛にFAX又はメールをお願いします。

- 見積書提出について

- 提出期限	令和7年10月31日（金）　　17：00

- 提出場所	香南市商工会　　〒781-5310　香南市赤岡町691-2　（郵送、持参）

- 提出書類	見積書1通　（様式は問いません）

空調機の仕様が確認できる資料(カタログ等)1通

- 決定条件	最低価格を示した事業所　（見積り価格が同額の場合、抽選方式で決定）

- 結果の公表	令和7年10月31日（金）　　に電話連絡させて頂きます。また、見積書をご提出いただきました全事業者様には、後日文書で連絡いたします。

お問合せ先

香南市商工会　　担当：川﨑・岡崎

TEL　0887-54-3014

メール　konan@kochi-shokokai.jp

スケジュール

| 日付 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和7年10月15日（水） | 見積参加申込締切 |
| 令和7年10月31日（金） | 見積書提出締切 |
| 令和7年10月31日（金） | 結果の公表 |
| 令和7年12月26日（金） | 工事終了期限 |

令和7年10月15日（水）　17：00時必着

香南市商工会　行

FAX	0887-54-4497

メール	konan@kochi-shokokai.jp

香南市商工会館2F会議室　エアコン取替工事　見積参加申込書

| 事業所名 |  |
| --- | --- |
| 代表者名 |  |
| 担当者名 |  |
| 電話番号 |  |
| FAX番号 |  |

見積書を提出いただける事業所の方は、令和7年10月15日（水）　　17：00までに、本様式にご記入の上、香南市商工会宛にFAX・又はメールをお願いします。

仕様

現在２つ設置しているエアコンの内、１つが故障したため、取替をするものです。

- エアコン　（メーカー不問）

- 室内機：天井吊り型エアコン 5馬力シングル相当品

- 室外機：JRA耐塩害仕様

- ワイヤードリモコン

- 工事内容

- 搬入設置

- 配管工事

- 電気工事

- 既設エアコン撤去　（東芝天井吊り型エアコン　三相200V ５馬力相当品　JRA耐塩害仕様）

- 冷媒ガス回収・運搬・破壊

- 配管化粧カバー付

- 吊り金物

- 転倒防止金具

＜撤去するエアコン＞

- TOSHIBA　製

室内機　（型式不明）	室外機（ROA-AP1602H）

＜現在設置中のエアコン＞　（２つの内、故障していない方）

三菱製

室内機　PC-RP140KA13

室外機　PUZ-ZRMP140KAA-BSG

ワイヤードリモコン　PAR-38MA